
都江堰光明光电材料有限责任公司
询价采购书
供应商：
都江堰光明光电材料有限责任公司就 加料机 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2021 年1月3日，欢迎贵司前来报价。
一、企业基本情况
	企业全称（填写并盖章）
	详细地址
	法人代表

	
	
	

	业务联系人
	
	联系电话
	

	取得资质情况
	

	主要业绩
	


二、产品报价
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术要求
	数量（台）
	单价（元/台）
	备注

	1
	加料机
	非标
	加料机轨迹符合六边形炉加料；

加料最大面积3m*2.6m：
全自动伺服控制；
能根据玻璃液面高度自动控制加料量，液面控制精度≤1mm；
加料量能满足10吨/天，配合料为干粉料加10-30%的玻渣组成；
料仓最少粉料储存量1.5吨；
设备最低耐受温度300℃。
	1
	
	

	注：1、产品质量符合国家及行业标准。

有意者可以现场了解或电话咨询相关技术要求。

加料机方案和结构示意图由供应商提供。
2、报价均含送货到厂运输、安装和调试费用，含13%增值税。


三、我公司将以技术方案和报价综合确定供应商。

四、付款条件及方式：

（一）合同签订后3个工日内，支付预付款30%；

（二）货到安装使用验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后90日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。
五、交货期：合同签订后30天送货到采购方公司。
六、违约承诺：  (A.同意；   (B.不同意
1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。
2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。
七 、报价文件要求
（一）报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整,并附加料机设计方案。
（二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电加料机报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2021年1 月3日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。
（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。
（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182。
都江堰光明光电材料有限责任公司
2020年12月24日

