
都江堰光明光电材料有限责任公司
询价采购书
供应商：
都江堰光明光电材料有限责任公司就 2#生产线变压器及控制柜 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2021 年3月11日，欢迎贵司前来报价。
一、企业基本情况
	企业全称（填写并盖章）
	详细地址
	法人代表

	
	
	

	业务联系人
	
	联系电话
	

	取得资质情况
	

	主要业绩
	


二、产品报价
	序号
	物资名称
	规格型号
	技术要求
	数量
	单价（元/台）
	备注

	1
	熔上变压器
	320KVA
	一次电压：380v，一次电流：456A，二次电压：160-220v，二次电流： 恒功率
	1台
	
	二次开放绕组

	2
	熔中变压器
	500KVA
	一次电压：380v，一次电流：760A，二次电压：200-260v，二次电流： 恒功率
	1台
	
	

	3
	启动变压器
	200KVA
	一次电压：380v，一次电流：304A，二次电压：100-220v，二次电流： 恒功率
	1台
	
	

	4
	熔上电极调压控制柜
	与1变压器配套
	1、面板显示带电压、电流、功率、电阻转换显示；
2、触发系统带过流、过热保护；
3、控制系统具备恒电流和恒功率两种控制方式。
	1面
	
	以1、2、3项所需变压器匹配

	5
	熔中电极调压控制柜
	与2变压器配套
	
	1面
	
	

	6
	熔下电极调压控制柜
	与3变压器配套
	
	1面
	
	

	注：1、产品质量符合国家及行业标准。

有意者可以现场了解或电话咨询相关技术要求。
3、报价均含送货到厂运输、调试费用，含13%增值税。


三、我公司将以报价确定供应商。

四、付款条件及方式：

（一）合同签订后5个工日内，支付预付款30%；

（二）货到安装使用验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后90日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。
五、交货期：合同签订后30天送货到采购方公司。
六、违约承诺：  (A.同意；   (B.不同意
1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。
2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。
七 、报价文件要求
报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

（二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电2#生产线变压器及控制柜 报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2021年3 月11日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。
（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。
（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182

技术咨询人：朱先生：13088088368
都江堰光明光电材料有限责任公司
2021年3月5日

